ПАСПОРТ

готовности  зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2019/2020 г.

Адрес:  г. Дербент  Наименование учреждения      МБДОУ «ЦРР-детский сад №4 «Василек»

Принадлежность объекта:

1. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное и др.):

_____________________Административное__________________________________________________

2. Год постройки: 1956.                                                        год  капитального ремонта: ----------

3. Характеристика объекта:

Этажность    - одноэтажное здание

общая полезная площадь объекта:    348,88 (м2);

жилая площадь          260,62

нежилая площадь         _________________________________, в том числе

под производственные нужды ________________________________(м2).

4. Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт |  |  |
| Водомерный узел |  |  |
| Тепловой ввод |  |  |
| Водопроводный ввод |  |  |
| Электрический ввод |  |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| Лифты |  |  |

5. Источники: теплоснабжения:   автономная

газоснабжения: г. Дербент. ОАО Межрегион газ                 электроснабжения:       ДГЭС            ____

2. Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли |  | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 | 320 |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 |  |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  |  |
|  |  | радиаторов | секц. |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. |  |  |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. |  |  |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. |  |  |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7 | Обеспеченность объекта: |  | - |  |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т |  |  |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 4 |  |
| 8 | Другие работы: |  | - |  |  |

3. Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2019/2020 г.

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану.

2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту.

3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительное.

4. С учетом выполненных работ объект к эксплуатации в отопительном сезоне 2018/2019 г.г.

Вывод:                              _________________________________________________

(указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)

Ответственный руководитель:  Рамазанова М.Б.

________________________________________________________________

Представители ресурсоснабжающей  (энергоснабжающей)  организации:

Директор              ООО «Дербенттепло»   ___          Мейланов Э.М.       __________________  М.П

(должность) 	       (наименовании организации)                      (ФИО)                               ( подпись)                           .

директор   МУП «Дербент 2.0»___________      Кадиев Э.К..                ______________           М.П

(должность) 		     (наименовании организации)              (ФИО)                     (подпись)                           .

Начальник    Начальник ЭГС г.Дербент МУ « Самурское»                          .  ____________      МП

(должность)	(наименовании организации)                                                       (подпись)

Начальник         ДГЭС г. Дербент ОАО «ДСК»                 Рагимов И.У.   _______________       МП

(должность)	(наименовании организации)  	(ФИО)                     (подпись)

Государственный инспектор  отдела энергетического                                                                    МП

надзора Кавказского управления Ростехнадзора по РД      Уруджев Ф.С.     _____________

«___» _____________20____г.