МЧС  России по РД

«____»______20____г.

Регистрационный №___________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ                                                                                                 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад №4 «Василек» Функциональное назначение: Ф1.1

(указывается организационно- правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты, функциональное назначение, полное и сохраненное наименование ( в случае, если имеется) в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:

1020502001552

Идентификационный номер налогоплательщика: 0542015247

Место нахождения объекта защиты: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.Таги-Заде,112                                                                                                                        (указывается адрес физического лица находящийся объект защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.Таги-Заде,112,  телефон:                      электронный адрес:

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты I. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012) п.:2,3,4,6,7,12,21,22,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,48,49,50,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,70,71,96, - 105. 2.ППБ – 101 – 89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ – интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.1.5, 2.1.7 - 2.1.25, 2.1.26, 2.2.2 – 2.2.2, 2.2.14 – 2.2.17, 2.3.1 – 2.3.4, 2.3.10- 2.3.15, 2.4.1 – 2.4.4, 2.5.1 – 2.5.5, 3.1.- 3.8, 3.10,3.11,4.1.1 – 4.13, 4.1.7, 5.1 – 5.23, 6.1 – 6.4 3. Федеральный закон № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.6, ст.64,ст.69, ст.82, ст.83, ст.84, ст.86, ст.87, ст.88, ст.89, ст.90, ст.91, ст.105, ст.106, ст.107, ст.126, ст.127, ст.132, ст.134, ст.137, ст.138. 4. СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 4.1.3, 4.2.1, 4.2., 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3., 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1 – 8.2.6. 5. СП 1.1330.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты: 5.2.3, 6.7.15 табл. 613 6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл.2 7. СП 4.1.12120.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1.417, 420, 5.6.2, 5.6.4. 8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2., 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1 – 13.13.3,13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14,5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14,9,.13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. 9. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 10 СП 10.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование, п.: 6,1, 6,8, 6.9, 6.22, 8.1 11. СП 9.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности» п.: 5.1, табл.1.8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5. 12. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1., 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.- 4.3.16, 4.4.1 – 4.4.21, 4.5.1 – 4.5.4, приложения А, Г. 13. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Внутренней противопожарной водопровод. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.10. |

Настоящую декларацию разработал:

Заведующая Муниципального                                                                                                            бюджетного дошкольного образовательного                                                                              учреждения «Центр развития ребенка                                                                                                   «Детский сад №4 «Василек»                                                                                                         Рамазанова М.Б. _______________

«_____»_______20_____г.

| №п/п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение здания | Образовательное учреждение |
| 2 | Степень огнестойкости здания | 4 степень огнестойкости |
| 3 | Количество находящихся людей в здании | 170 |
| 3.1. | В дневное | 170 |
| 3.2. | В ночное время | 1 |
| 4. | Строительные и конструктивные особенности здания: | нет |
| 4.1. | Этажность | 1 |
| 4.2. | Общая высота | 10 метров |
| 4.3. | Размеры (геометрические) |  |
| 4.4. | Назначение подвала | Склад продуктов, музыкальный зал |
| 4.5. | Наличие чердака | да |
| 4.6. | Тех.этаж | нет |
| 5. | Строительные конструкции: |  |
| 5.1.1. | Наружные стены | Каменные, пожарная опасность (умереннопожароопасная) |
| 5.1.2. | Перегородки | Каменные – 20 минут |
| 5.1.3. | Перекрытия | Деревянные – 15 минут (потеря целостности) |
| 5.1.4. | Кровля | шифер |
| 5.1.5 | Лестничные клетки | отсутствуют |
| 5.2. | Строительные материалы: |  |
| 5.2.1. | Перегородки | каменные |
| 5.2.2. | Перекрытия | деревянные |
| 5.2.3. | Кровля | шифер |
| 5.2.4. | Лестничные клетки | 1 |
| 6. | Передел огнестойкости и вид противопожарных преград | Предел огнестойкости 60 мин (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасная) |
| 7. | Пути эвакуации | В наличии |
| 8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления | У входа на территорию здания |
| 9. | Основные опасности для людей при пожаре | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие температуры, обрушения конструкций |
| 10. | Противопожарное водоснабжение |  |
| 10.1. | Количество пожарных водоемов, их емкость | 1 шт, 1 тонна |
| 10.2. | Пожарный водопровод, его вид, расход воды; | нет |
| 10.3. | Количество гидрантов | нет |
| 10.4. | Наличие и количество внутренних пожарных кранов; | нет |
| 10.5. | Тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов |  |
| 10.6. | Требуемый расход воды на нужды пожаротушения; | 1 тонна |
| 10.7. | Способы подачи воды; | Городской водопровод, |
| 11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | котельная |
| 12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | В наличии |
| 12.1 | способ выводы сигнала о срабатывании систем противопожарной охраны для здания | нет |
| 12.2. | Прямая телефонная связь с подразделениям пожарной охраны для здания | Мобильная связь |
| 13. | Охранная сигнализация в здании | В наличии |
| 13.1. | Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в здании | В наличии |
| 14. | Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании | Гран - 1 |
| 14.1. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | голосовой |
| 15. | Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания | противогазы |
| 15.1. | Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов | отсутствуют |
| 16. | Текущее состояние здания | Требуется капитальный ремонт |
| 17. | Капитальное ограждение территории здания | Металлическое ограждение, в исправном состоянии |
| 18. | Наличие металлических входных дверей в здании | да |
| 19. | Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны) | ЧОП «Щит и меч» |
| 19.1. | Видеонаблюдение территории и помещений для здания | имеется |
| 20. | Состояние эвакуационных путей и выходов в здании | имеется |
| 21. | Время прибытия ближайшего пожарного подразделения | 5 минут |

| Критерии | показатели |
| --- | --- |
| Ф.И.О.руководителя | Рамазанова Мадина Бейбутовна 8928 865 99 44 |
| Общая площадь компл. | 720 кв.м |
| Среднее количество нахождения детей /персонала в здании (чел) | 130 /32 |
| Количество детей / персонала находящихся в здании круглосуточно | 0/1 |
| Количество выходов | 2 |
| Количество этажей | 1 |
| Общ.выс.м | 10 |
| Размеры геометрии здания |  |
| Корпус 1 | 1958 |
| Корпус 2 | 1958 |