МЧС России по РД

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Регистрационный №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад №4 «Василек» Функциональное назначение: Ф1.1

(указывается организационно- правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты, функциональное назначение, полное и сохраненное наименование ( в случае, если имеется) в том числе фирменное наименование объекта защиты)

**Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:**

**1020502001552**

**Идентификационный номер налогоплательщика: 0542015247**

**Место нахождения объекта защиты**: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.Таги-Заде,112 (указывается адрес физического лица находящийся объект защиты)

**Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты:** 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.Таги-Заде,112, телефон: электронный адрес:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование раздела |
| 1 | 2 |
| I | **Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты**  Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| II | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек |
| III | **Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**  **I**. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012) п.:2,3,4,6,7,12,21,22,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,48,49,50,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,70,71,96, - 105.  **2.**ППБ – 101 – 89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ – интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.1.5, 2.1.7 - 2.1.25, 2.1.26, 2.2.2 – 2.2.2, 2.2.14 – 2.2.17, 2.3.1 – 2.3.4, 2.3.10- 2.3.15, 2.4.1 – 2.4.4, 2.5.1 – 2.5.5, 3.1.- 3.8, 3.10,3.11,4.1.1 – 4.13, 4.1.7, 5.1 – 5.23, 6.1 – 6.4  **3.** Федеральный закон № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.6, ст.64,ст.69, ст.82, ст.83, ст.84, ст.86, ст.87, ст.88, ст.89, ст.90, ст.91, ст.105, ст.106, ст.107, ст.126, ст.127, ст.132, ст.134, ст.137, ст.138.  **4.** СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 4.1.3, 4.2.1, 4.2., 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3., 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1 – 8.2.6.  **5**. СП 1.1330.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты: 5.2.3, 6.7.15 табл. 613  **6.** СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл.2  **7.** СП 4.1.12120.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1.417, 420, 5.6.2, 5.6.4.  **8**. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2., 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1 – 13.13.3,13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14,5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14,9,.13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А.  **9**. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14  **10** СП 10.13130.2009« Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование, п.: 6,1, 6,8, 6.9, 6.22, 8.1  **11.** СП 9.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности» п.: 5.1, табл.1.8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.  **12.** СП 9.13130.2009«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.:4.1.,4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.- 4.3.16, 4.4.1 – 4.4.21, 4.5.1 – 4.5.4, приложения А, Г.  13. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Внутренней противопожарной водопровод. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.10. |

Настоящую декларацию разработал:

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад №4 «Василек» Рамазанова М.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень показателей пожарно-тактической  характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
| 1 | Назначение здания | Образовательное учреждение |
| 2 | Степень огнестойкости здания | 4 степень огнестойкости |
| 3 | Количество находящихся людей в здании | 170 |
| 3.1. | В дневное | 170 |
| 3.2. | В ночное время | 1 |
| 4. | Строительные и конструктивные особенности здания: | нет |
| 4.1. | Этажность | 1 |
| 4.2. | Общая высота | 10 метров |
| 4.3. | Размеры (геометрические) |  |
| 4.4. | Назначение подвала | Склад продуктов, музыкальный зал |
| 4.5. | Наличие чердака | да |
| 4.6. | Тех.этаж | нет |
| 5. | Строительные конструкции: |  |
| 5.1.1. | Наружные стены | Каменные, пожарная опасность (умереннопожароопасная) |
| 5.1.2. | Перегородки | Каменные – 20 минут |
| 5.1.3. | Перекрытия | Деревянные – 15 минут (потеря целостности) |
| 5.1.4. | Кровля | шифер |
| 5.1.5 | Лестничные клетки | отсутствуют |
| 5.2. | Строительные материалы: |  |
| 5.2.1. | Перегородки | каменные |
| 5.2.2. | Перекрытия | деревянные |
| 5.2.3. | Кровля | шифер |
| 5.2.4. | Лестничные клетки | 1 |
| 6. | Передел огнестойкости и вид противопожарных преград | Предел огнестойкости 60 мин (потеря огнестойкости)  Пожарная опасность (умереннопожароопасная) |
| 7. | Пути эвакуации | В наличии |
| 8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления | У входа на территорию здания |
| 9. | Основные опасности для людей при пожаре | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие температуры, обрушения конструкций |
| 10. | Противопожарное водоснабжение |  |
| 10.1. | Количество пожарных водоемов, их емкость | 1 шт, 1 тонна |
| 10.2. | Пожарный водопровод, его вид, расход воды; | нет |
| 10.3. | Количество гидрантов | нет |
| 10.4. | Наличие и количество внутренних пожарных кранов; | нет |
| 10.5. | Тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов |  |
| 10.6. | Требуемый расход воды на нужды пожаротушения; | 1 тонна |
| 10.7. | Способы подачи воды; | Городской водопровод, |
| 11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | котельная |
| 12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | В наличии |
| 12.1 | способ выводы сигнала о срабатывании систем противопожарной охраны для здания | нет |
| 12.2. | Прямая телефонная связь с подразделениям пожарной охраны для здания | Мобильная связь |
| 13. | Охранная сигнализация в здании | В наличии |
| 13.1. | Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в здании | В наличии |
| 14. | Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании | Гран - 1 |
| 14.1. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | голосовой |
| 15. | Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания | противогазы |
| 15.1. | Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов | отсутствуют |
| 16. | Текущее состояние здания | Требуется капитальный ремонт |
| 17. | Капитальное ограждение территории здания | Металлическое ограждение, в исправном состоянии |
| 18. | Наличие металлических входных дверей в здании | да |
| 19. | Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны) | ЧОП «Щит и меч» |
| 19.1. | Видеонаблюдение территории и помещений для здания | имеется |
| 20. | Состояние эвакуационных путей и выходов в здании | имеется |
| 21. | Время прибытия ближайшего пожарного подразделения | 5 минут |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии | показатели |
| Ф.И.О.руководителя | Рамазанова Мадина Бейбутовна  8928 865 99 44 |
| Общая площадь компл. | 720 кв.м |
| Среднее количество нахождения детей /персонала в здании (чел) | 130 /32 |
| Количество детей / персонала находящихся в здании круглосуточно | 0/1 |
| Количество выходов | 2 |
| Количество этажей | 1 |
| Общ.выс.м | 10 |
| Размеры геометрии здания |  |
| Корпус 1 | 1958 |
| Корпус 2 | 1958 |
|  |  |
|  |  |